CILES PRO · ESCUELA TÉCNICA

Temario Técnico

Formación por niveles, con temas del día a día ligados a los productos CILES

4 niveles · 34 módulos · Cada módulo es un trabajo real que se aprende con un producto del portafolio

Cómo leer este temario

La Escuela Técnica enseña el trabajo eléctrico real, dividido en 4 niveles que van de lo básico a lo avanzado. Cada módulo es una tarea concreta que el instalador puede ejecutar: cambiar un toma, poner un conmutable, instalar una ducha, armar un tablero, hacer una puesta a tierra.

La marca casi no se menciona: se enseña la habilidad (cómo se hace) y el producto CILES aparece solo como la herramienta con la que se practica. La última columna indica qué producto del portafolio se usa como ejemplo en cada módulo. Los módulos de puro fundamento van sin producto.

Formato de cada módulo: un video largo con el tema completo, más varias microcápsulas (un tip o dato por video corto para redes).

NIVEL 1 · INSTALADOR CILES Fundamentos y trabajo seguro

| Módulo | Qué se aprende (trabajo real) | Producto CILES con el que se enseña |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Electricidad básica | Corriente, voltaje, potencia y ley de Ohm; diferencia AC/DC; por qué en Colombia son 110 y 220 V. | — (fundamento) |
| 1.2 Seguridad y 5 reglas de oro | Los riesgos eléctricos, el equipo de protección y cómo comprobar que un circuito está realmente muerto antes de tocarlo. | — (fundamento) |
| 1.3 RETIE para el instalador | Qué exige la norma en una instalación y cómo no reprobar una inspección. | — (fundamento) |
| 1.4 Herramientas del electricista | Usar bien el multímetro y la pinza: medir voltaje, continuidad y amperaje sin dañar el equipo. | — (fundamento) |
| 1.5 Cables: calibre, color y ampacidad | Elegir el calibre correcto para cada circuito y respetar el color de fase, neutro y tierra según RETIE. | Conectores terminales bimetálicos CILES (cable grueso y aluminio) |
| 1.6 Empalmes y encintado | Hacer un empalme que no se recaliente y aislarlo correctamente. | Cinta aislante de PVC y conectores CILES |
| 1.7 Cajas y tubería | Instalar cajas y tubería conduit, cajas de sobreponer y cajas para vaciado de concreto. | Cajas conduit, conectores conduit y conector contratuerca CILES |

NIVEL 2 · ESPECIALISTA CILES Instalaciones del día a día en la vivienda

| Módulo | Qué se aprende (trabajo real) | Producto CILES con el que se enseña |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Instalar un tomacorriente | Cambiar o poner un toma doble con polo a tierra, bien conectado y firme. | Tomas NEMA y suichería NOVA / Spazio / Ultra / Astral CILES |
| 2.2 Instalar interruptores | Interruptor sencillo, doble y conmutable (prender una luz desde dos sitios). | Suichería CILES (interruptor conmutable 4 vías) |
| 2.3 Dimmer y tomas especiales | Instalar variador de intensidad de luz y toma con salida USB / Tipo C. | Suichería NOVA con dimmer y toma USB + Tipo C CILES |
| 2.4 Punto de luz y plafón | Dejar una salida de luz y montar su plafón o roseta. | Plafones / rosetas y plafón premium rosca E-27 CILES |
| 2.5 Toma GFCI en baño y cocina | Proteger de electrocución en zonas húmedas con toma de protección diferencial. | Tomacorriente GFCI CILES |
| 2.6 Sensor de presencia | Instalar y calibrar luz automática para interior y exterior. | Sensores de presencia CILES |
| 2.7 Detector de humo | Instalar detector de humo en cocina y dormitorios. | Detector fotoeléctrico de humo dual CILES |
| 2.8 Instalar una ducha eléctrica | Montar la ducha en su propio circuito y protegerla correctamente. | Breaker de protección residual / GFCI tipo riel CILES |
| 2.9 Iluminación exterior | Dejar un punto de luz a la intemperie protegido del agua y el polvo. | Cajas herméticas IP65 y caja para canaletas CILES |

NIVEL 3 · EXPERTO CILES Protección, tableros y puesta a tierra

| Módulo | Qué se aprende (trabajo real) | Producto CILES con el que se enseña |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Cálculo de cargas de una casa | Saber cuánta carga tiene una vivienda y cuántos circuitos necesita. | — (fundamento) |
| 3.2 Separar los circuitos | Repartir luces, tomas, nevera y ducha sin sobrecargar ningún circuito. | — (fundamento) |
| 3.3 Elegir el breaker correcto | Escoger amperaje, curva C y poder de corte (kA) según el circuito. | Breaker enchufable NEMA y breaker tipo riel DIN CILES |
| 3.4 Instalar breaker diferencial | Montar la protección que salva vidas frente a fugas de corriente. | Breaker de protección residual CILES |
| 3.5 DPS contra sobretensiones | Proteger los equipos de rayos y picos de la red. | DPS montado en caja de protección de riel hermética CILES |
| 3.6 Armar un tablero pequeño | Montar un tablero de 2 a 4 circuitos para un local o negocio. | Tablero 2 y 4 circuitos de sobreponer y caja 1-4 circuitos CILES |
| 3.7 Armar un tablero residencial | Acometida, riel DIN, balanceo de fases y rotulado profesional. | Tablero de barra partida y tablero tipo riel CILES |
| 3.8 Hacer una puesta a tierra | Clavar la varilla, conectarla y medir la resistencia de tierra. | Varilla copperweld con conector tipo pestaña CILES |
| 3.9 Diagnóstico de fallas | Por qué salta el breaker, por qué un toma da toque o parpadean las luces. | Breakers y tableros CILES |

NIVEL 4 · MAESTRO CILES Comercial, industrial y diseño

| Módulo | Qué se aprende (trabajo real) | Producto CILES con el que se enseña |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Sistemas trifásicos | Estrella y delta, tensión de línea y de fase, y para qué se usa el trifásico. | Tableros industriales trifásicos de baja tensión CILES |
| 4.2 Cálculo de carga comercial | Dimensionar un local, una oficina o una pequeña industria. | — (fundamento) |
| 4.3 Totalizador de caja moldeada | Proteger un tablero general con un totalizador (MCCB). | Breaker totalizador de caja moldeada CILES |
| 4.4 Motores y aire acondicionado | Proteger cargas con alta corriente de arranque. | Tablero de sobreponer y protecciones CILES |
| 4.5 Acometidas gruesas y aluminio | Conectar cable de aluminio y cobre con seguridad y según norma. | Conectores terminales bimetálicos CILES |
| 4.6 Tableros industriales | Distribución trifásica en edificios y proyectos comerciales. | Tableros industriales trifásicos CILES |
| 4.7 Diseño y RETIE avanzado | Diagrama unifilar, memoria de cálculo y certificación de la instalación. | — (fundamento) |
| 4.8 Especificación y presupuesto | Especificar materiales por norma (no por precio) y armar el presupuesto. | Portafolio CILES completo como referencia |
| 4.9 Energía solar básica | Fundamentos de un sistema solar y su protección a la intemperie. | Cajas herméticas IP65 y cajas de protección de riel CILES |

En una frase

Cada módulo es un trabajo real que el instalador aprende a hacer, y lo practica con un producto CILES en la mano. Así se forma de verdad, sin sentir que le venden nada.